ПКПП “ТЕПЛОКОМУНСЕРВІС”

Інформація
щодо стану виконання умов готовності до роботи
підприємства в осінньо-зимовий період 2016-2017рр

       З метою підготовки теплового господарства до ефективної та безаварійної роботи в опалювальний (осінньо-зимовий) період 2016-2017р. було розроблено та затверджено наказом директора по підприємству Організаційно-технічні заходи по підготовці котельного господарства ПКПП “Теплокомунсервіс” до опалювального періоду, розроблено план ремонтів та модернізації теплових мереж, які відповідають вимогам Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду та інших НД
        на підприємстві проведено наступні роботи:
1. Виконані приписи Інспекції Держенергонагляду у Київській обл. . Виробничо-технічним відділом та відділом ОП підготовлений необхідний пакет документів для отримання дозволу Інспекції Держенергонагляду на роботу котелень в опалювальний період 2016-2017р.
2. Отримано Дозволи Державної екологічної інспекції у Київській обл. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ( всі котельні підприємства).
3. Отримано Дозволи Головного Управління Держпраці у Київській обл. на експлуатацію систем газопостачання та газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт на 22 котельні.
4. Відповідно до вимог нормативних документів проведено навчання інженерно-технічного та оперативного персоналу підприємства в Навчальному центрі ТОВ “Добротвір”.
5. Проведено чергову повірку вузлів обліку газу, коректорів, датчиків тиску та температур на 22 котельних.
6. Проведено ремонтні роботи:

м. Ірпінь, / вул ІІІ Інтернаціоналу, 1а	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-600, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання, теплових камер. / Технічна діагностика теплової мережі. / Установлено теплотехнічного лічильника холодної води, / Монтаж комплексу котельного обладнання на альтернативному виді палива
м. Ірпінь, / вул ІІІ Інтернаціоналу, 183	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-100 та Колві-50, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання. / Реконструкція інженерних мереж та переустановкою теплового лічильника
м. Ірпінь, / вул. Воїнів / Інтернаціоналістів 18Д	Проведено технічне обслуговування модулів нагріву «Бернард», допоміжного обладнання, силового електрообладнання. / Проведено відновлювальний ремонт обладнання КВПіА
Смт. Гостомель, / пл. Рекунова 2	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-1500 , допоміжного обладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання, теплових камер. / Заміна мережних насосів 4 од., / Монтаж насоса підживлення з частотним регулюванням. / Реконструкція розподільчої електричної підстанції котельні.
смт. Гостомель, / вул. Леніна 218	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-250, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання. / Улаштування рекуперативного підігріву повітря. / Ремонт приміщення
смт. Гостомель, / вул. Пушкіна 16-Б	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-250, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання. / Реконструкція інженерних мереж
смт. Гостомель, / вул. Лугова 6-6а	Проведено технічне обслуговування котлів Діскус – 100В, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання.
смт. Гостомель, / вул. Проскурівська 15	Проведено технічне обслуговування котлів Колві-Термона КТН-100, допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання.
смт. Ворзель, / вул. К. 10	Виконано ремонт приміщення котельні. / Проведено реконструкцію теплової мережі котельні з заміною схеми подачі теплопостачання котел →насос→житловий будинок. / Прокладено та введено в експлуатацію новий кабель електроживлення котельні з заміною вузла обліку електроенергії. / Виконано чищення котла та здійснено реконструкцію димоходів, проведено ревізію запірної арматури, регулювання автоматики управління процесам горіння газу в пальниках;
смт. Ворзель, / вул. В. Жовтня 45	Прокладено та введено в експлуатацію новий кабель електроживлення котельні з заміною вузла обліку електроенергії; / Проведено ремонт насосної групи. / Проведено реконструкцію димоходів.
смт. Ворзель, / вул. Радянська 4Б	Проведено технічне обслуговування модулів нагріву «Бернард», допоміжного обладнання, силового електрообладнання, обладнання КВПіА, газового обладнання.