ПКПП “ТЕПЛОКОМУНСЕРВІС”

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені технічні заходи з метою підготовки об’єктах підприємства до роботи в опалювальний сезон 2017-2018рр

м.Ірпінь
1	вул.Соборна,1а	Проведення капітального ремонту ШРП
		Заміна арматури установки ХВО
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Повірка газового лічильника
		Очищення поверхні нагріву котлів
		Очищення теплових камер
2	вул.Соборна,183	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Повірка газового лічильника
3	вул.74 Стрілецької Дивізії,1	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Повірка газового лічильника
		Проведення збільшення димової труби
4	вул.Д.Попова,26	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
5	вул.Ветеранів Афганістану,18д	Технічний огляд модулів нагріву
		Заміна реле протоку на модулях нагріву
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
смт.Гостомель
1	вул.Рекунова,2	Очищення поверхні нагріву котлів
		Заміна мережного насосу
		Ремонт арматури установки ХВО
		Ремонт частотного перетворювача
		Ремонт надземної ділянки теплової мережі на території склозаводу
		Демонтаж наземної теплової мережі біля пожежної частини
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Заміна ділянки тепломережі біля житлових будинків Рекунова,7 — Бучанське Шосе,8
		Огородження території бойлерної №1 для будівництва котельні
		Очищення теплових камер
		Ремонт водопідігрівальної системи ДНЗ “Веселка”
2	вул.Проскурівська,15	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Повірка газового лічильника
		Повірка приладу обліку теплової енергії
3	вул.Свято Покровська,81б	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
4	вул.Свято Покровська,218	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Чистка внутрішніх поверхонь нагріву котлів
		Повірка газового лічильника
5	вул.Пушкіна,16б	Реконструкція теплової схеми трубопроводів котельні
		Заміна мережного насосу
		Монтаж системи захисту від падіння тиску води в системі
		Очищення поверхні нагріву котлів
		Чистка внутрішніх поверхонь нагріву котлів
		Повірка газового лічильника
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
6	вул.Лугова,6-6а	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Повірка газового лічильника
смт.Ворзель
1	Вул.Європейська,4б	Технічний огляд модулів нагріву
		Заміна реле протоку на модулях нагріву
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
2	Вул.Курортна,45	Косметичний ремонт стін будівлі
		Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
		Монтаж реле контролю фаз в електричну схему
3	Вул.Стражеска,10	Очищення поверхні нагріву котлів
		Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів

Підприємство посіло високі позиції у галузевому національному бізнес-рейтингу, основаному на аналізі фінансово-економічних показників, що свідчить про ефективність стратеги управління та злагодженість роботи всієї команди. повідомляємо Вам підприємства в рейтингуванні за основним видом діяльност1 (КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря):
1 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання України у ном1наци «Фінансові
показники успішної діяльност1»;
1 місце (Золото) серед суб'ект1в господарювання України за показником «Власний
капітал».
У зв'язку з викладеним вище,
ПРИВАТНОМУ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОМУ ПДПРИЄМСТВУ
«ТЕПЛОКОМУНСЕРВ1С» присвоєно статус «ЛІДЕР РОКУ 2017».
Підприємство нагороджено почесними відзнаками, а саме:
сертифікатом «Л1дер Року 2017» та настінною медаллю «Лідер року 2017»,
директору підприємства Пирч Сергію Віталійовичу вручено орден
«Професіонал року»,
Кокарєва Валентина Марківна отримала медаль «Гордість колективу»,
начальника дільниці теплових мереж Котеленця Юрія Миколайовича нагороджено сертифікатом «Спеціаліст року»